Опросный лист №_____

на заземлители серии ЗОН – 110 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Заземлители однополюсные серии ЗОН-110 предназначены для заземления нейтралей силовых трансформаторов.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наиб.рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V |
| 2 | Ток термической стойкости (3с) / Ток электродинамической стойкости | 6,3 кА / 15,75 кА | V |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая I |  |
|  |  | Фарфоровая II* (Б) |  |
|  |  | Фарфоровая III (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная II* (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная III (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная IV (по заказу) |  |
| 4 | Тип заземлителя по назначению | I -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, имеющих в нейтрали трансформатор тока для защиты от замыканий на землю |  |
|  |  | II -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРГ-2 |  |
|  |  | Двигательный ПД-14 (по заказу) |  |
| 6 | Дополнительные требования |
| 7 | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru