Опросный лист №________

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПН-Ф на напряжения от 110 до 220 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________

_____________________________________________

код города/телефон____________________________

Факс_________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Ограничители перенапряжений с фарфоровой изоляцией. Предназначены для защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное. Степень загрязнения изоляции II* по ГОСТ 9920.

ОПН укомплектованы изолирующими основаниями.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения |  |  | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 1) | 110/73 |  |  |  |
|  |  | 110/77 |  |  |  |
|  |  | 110/83 |  |  |  |
|  |  | 110/88 |  |  |  |
|  |  | 220/154 |  |  |  |
|  |  | 220/163 |  |  |  |
|  |  | 220/172 |  |  |  |
| - 5 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда) | 2 - (550А) |  |  |  |
|  |  | 3 - (850А) |  |  |  |
| - 7 | Дополнительная комплектация по заказу | Датчик тока ДТУ-03 |  |  |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03 2) |  |  |  |
|  |  | Регистратор срабатывания |  |  |  |
|  |  | Металлоконструкция (стойка выпускается для установки трёх или одного ОПН) |  | для 3-х ОПН |  |
|  |  |  |  | для 1-го ОПН |  |
| - 8 | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| - 9 | Количество ОПН заказа |  |  |  |  |

Примечание:

1) возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанного, например 110/80, 220/157.

2)  один прибор УКТ-03 на группу ОПН.