Опросный лист №______

на электродвигательный привод ПД-14 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Приводы ПД-14 УХЛ1 предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки.

Максимальный крутящий момент на валу привода 650 Нм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания привода, В | 230/400 переменное трехфазное |  |
|  |  | 230 переменное однофазное (по заказу) |  |
|  |  | 220 постоянное |  |
| 2 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |
| 3 | Наличие выносного блока управления по заказу * | трехфазное оперирование главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока |  |
|  |  | трехфазное оперирование главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков |  |
|  |  | пофазное оперирование главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока |  |
|  |  | групповое оперирование тремя трехполюсными разъединителями с одного выносного блока (управление тремя приводами) |  |
| 4 | Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления | по заказу |  |
| 5 | Дополнительные требования |  |  |
| 6 | Количество приводов заказа |  |  |

Примечание:

* Указать необходимое количество выносных блоков по перечисленным видам оперирования.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru