Опросный лист №_____на разъединители серии РГ(Н,П) -220 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  30 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наиб. рабочее напряжение | 220кВ / 252кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 31,5кА / 80кА |  |
|  |  | 1000А / 40кА / 100кА |  |
|  |  | 2000А / 40кА / 100кА |  |
|  |  | 2000А / 50кА / 125кА 1) |  |
|  |  | 2000А / 55кА / 138кА 1) |  |
|  |  | 2000А / 63кА / 160кА 1) |  |
|  |  | 3150 А / 50кА / 125кА 1) |  |
|  |  | 3150 А / 63кА / 160кА 1) |  |
| 3 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая I |  |
|  |  | Фарфоровая II* |  |
|  |  | Фарфоровая III (по заказу) |  |
|  |  | Фарфоровая IV (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная (П) II* |  |
| 4 | Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный - РГН (900 кВ) |  |
|  |  | Повышенный - РГ (1050 кВ) |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
|  |  | 3-полюсный |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная |  |
|  |  | Килевая |  |
| 8 | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный ПД-14 | 2) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
| 9 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПД-14 | 2) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
| 10 | Межфазное расстояние | Стандартная поставка (в РГН –3400мм, в РГ –3600мм) |  |
|  |  | По заказу 3500мм |  |
| 11 | Высота установки разъединителя от земли до цоколя (без учета высоты фундамента) | Стандартная поставка 2820мм |  |
|  |  | По заказу (указать высоту из ряда: 2200, 2500, 3000, 3500, 4000мм) |  |
| 12 | Заказ опор под разъединитель |  |
| 13 | Дополнительные опции 3) и требования к разъединителю |  |
| 14 | Количество комплектов заказа |  |

Примечания:

1)    Исполнение с фарфоровой изоляцией.

2)    Указать № заполненного опросного листа на электродвигательный привод ПД-14.

3)    Возможно изготовление защитного козырька над ручными приводами.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru