|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | ***Кол-во*** |
|
|
| Выключатель-разъединитель ВРР-35-3220-00УХЛ3 | 1 |
|
| Выключатель-разъединитель ПВР-3-0,38/100У1 на деревянную опору | 1 |
|
| Замок эл/магнитной блокировки 3Б-1МУХЛ1 | 29 |
|
| Изолятор С4-80 II УХЛ1 опорный стержневой | 1 |
|
| Контакт ВИЛЕ.757474.065 | 3 |
| Контакт ВИЛЕ.757474.066 | 3 |
| Основание ВИЛЕ.301314.239 | 1 |
| Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-6/7,2/10/2УХЛ1 | 3 |
|
| Предохранитель ПРВТ-1-10.II-8К-6,3 У1 | 1 |
|
| Привод ПД-14-03УХЛ1 | 5 |
|
| Привод ПРГ-00-5 УХЛ1 | 1 |
|
| Привод ПРГ-90/180Л-ХЛ1 | 11 |
|
| Привод ПРГ-90/180ЛП-ХЛ1 | 7 |
|
|
|
| ПРНЗ-10УХЛ1 | 2 |
| Разъединитель 1П РГП.1а-35/1000УХЛ1 с ПРГ-00,01-5УХЛ1, без нес. М/К | 3 |
|
|
| Разъединитель 3П РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 Н=6500 ПР-01-7УХЛ1 | 1 |
|
| Разъединитель 3П РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 Н=6800 ПРГ-01-7УХЛ1, поврежд. | 1 |
|
|
| Разъединитель 3П РЛНДС-I.1-10.IV/400 УХЛ1 | 1 |
|
| Разъединитель РВЗ.2-10/400 МУХЛ2 с ПР-3УЗ | 5 |
|
| Разъединитель РЛНД-I-10/200УХЛ1 с ПРНЗ-10УХЛ1 | 5 |
|
| Разъединитель РЛНД-I.1-10/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10УХЛ1 | 45 |
|
|
| Разъединитель РЛНД-I -10Б/400НУХЛ1 с ПРН3-10УХЛ1 | 2 |
|
|
| Разъединитель РЛНД.1-10Б/630УХЛ1 с ПРН3-10УХЛ1 | 12 |
|
| Разъединитель РЛНД-I.1 -10Б/400НУХЛ1 с ПРН3-10УХЛ1 | 10 |
| Разъединитель РЛНД-2 -10Б/630УХЛ1 с ПРН3.2-10УХЛ1 | 10 |